28.07.2022 Nr. N-2022/5167

Uz 14.07.2022 Nr.PTL-22-118-nd

**RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde**ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

projekta "Ietve gar Gaiļezeru" īstenošanai

AS "RĪGAS SILTUMS" neiebilst Rūtas Bukšas iesniegtā projekta "Ietve gar Gaiļezeru" īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka gar Hipokrāta ielu ir izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS" kanālā esoši maģistrālie siltumtīkli Dn500 mm.

AS "RĪGAS SILTUMS" ir saskaņojusi SIA "VERTEX PROJEKTI" siltumtīklu pārbūves būvniecības ieceres dokumentāciju esošo siltumtīklu Dn500 mm pārbūvei Hipokrāta ielas, Malienas ielas un Mežciema ielas krustojumā.

Ņemot vērā Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, izstrādāt gājēju ietves ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņot ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Siltumtīklu direktors (paraksts \*) J. Mezītis

I. Verze 67017386

**\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**