|  |  |
| --- | --- |
| 26.07.2022. | Nr. 2.5/2022/2452 |
| Uz 14.07.2022. | vēstuli Nr.PTL-22-120-nd |

|  |
| --- |
| Rīgas domesTeritorijas labiekārtošanas pārvaldeiptl@Riga.lvDaugavpils iela 31Rīga, LV-1003 |

Par atzinumu sniegšanu

Atbildot uz Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par projektu “Bišumuižas disku golfa parka izveide” AS "Augstsprieguma tīkls" informē, ka projekta teritoriju šķērso divas 110 kilovoltu elektroenerģijas pārvades tīkla gaisvadu elektrolīnijas.

Projekta plānotā teritorija nav atzīstama par pieņemamu, jo nav ievērota Aizsargjoslu likuma 45.panta pirmās daļas trešā punkta prasība par nepieciešamā attāluma ievērošanu līdz elektrolīnijām:

"aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos".

Aizsargjoslu gar 110 kilovoltu elektrolīnijām veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai 7 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas (likuma 16.panta otrās daļas pirmā punkta b) apakšpunkts).

|  |  |
| --- | --- |
| Valdes loceklis Arnis Daugulis |  |
|  |   |

Melderis, 29417160

girts.melderis@ast.lv