02.08.2022 Nr. N-2022/5269

Uz 15.07.2022 Nr.PTL-22-131-nd

**RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde**

ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

projekta "Daudzfunkcionālā atpūtas laukuma ierīkošanaTeikā, Krīvu ielā 1A" īstenošanai

AS "RĪGAS SILTUMS" neiebilst Teikas apkaimes biedrības projekta "Daudzfunkcionālā atpūtas laukuma ierīkošana Teikā, Krīvu ielā 1A" īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka dotajā objektā ir izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS" bezkanāla siltumtīkli Dn65 mm un Dn40 mm.

Ņemot vērā Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, izstrādāt atpūtas laukuma ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņot ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Valdes loceklis (paraksts \*) U. Osis

I. Verze 67017386

**\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**