28.07.2022 Nr. N-2022/5165

Uz 12.07.2022 Nr.PTL-22-116-nd

**RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde**ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

projekta "Vecmīlgrāvja skeitparks" īstenošanai

AS "RĪGAS SILTUMS" neiebilst Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrības projekta "Vecmīlgrāvja skeitparks" īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka gar Augusta Dombrovska ielu ir izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS" kanālā esoši maģistrālie siltumtīkli Dn500 mm.

Ņemot vērā Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, izstrādāt skeitparka ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņot ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Siltumtīklu direktors (paraksts \*) J. Mezītis

I. Verze 67017386

**\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**