02.08.2022 Nr. N-2022/5288

Uz 15.07.2022 Nr.PTL-22-794-dv

**RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde**ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

projekta "Bērnu rotaļu laukums Ziepniekkalna kāpās" īstenošanai

AS "RĪGAS SILTUMS" neiebilst Ziepniekkalna apkaimes biedrības iesniegtā projekta "Bērnu rotaļu laukums Ziepniekkalna kāpās" (Staburaga ielā 14, Rīgā) īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka dotajā objektā ir izvietoti citam īpašniekam piederoši nedarbojošies kanāla siltumtīkli Dn300 mm.

Ņemot vērā Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, izstrādāt rotaļu laukuma ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņot ar siltumtīklu īpašnieku.

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Valdes loceklis (paraksts \*) U. Osis

A. Drošprāte 67017391

**\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**