|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Paredzamās darbu izmaksas:*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Darbu veids***  ***vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts*** | ***Cena par vienību, EUR (bez PVN)*** | ***Vienību skaits*** | ***Kopējā cena, EUR (bez PVN)*** | ***Piezīmes*** | | *Projektēšana un autoruzraudzība1* | 5785.12 | 1 | 5785.12 | Skatīt piezīmi A. | | *Būvuzraudzība2* | 1735.54 | 1 | 1735.54 | - “ - | | *Gaismeklis Miera ielas posmā Brīvības-Briāna* | 500.00 | 29 | 14 500.00 | Cena iekļauj materiālus un uzstādīšanu | | *Dekoratīvs kronšteins gaismeklim uz tramvaja kontakttīkla balstiem Miera ielas posmā Brīvības-Briāna* | 200.00 | 29 | 5800.00 | Cena iekļauj materiālus un uzstādīšanu.  Ir ņemta vērā aģentūras “Rīgas Gaisma” pārstāvja mutiski sniegtā informācija par drīzumā paredzēto gaismekļu pārnešanu no trosēm uz jaunajiem tkt stabiem. | | *Gaismeklis Miera ielas posmā Briāna-Hospitāļu* | 500.00 | 15 | 7500.00 | Cena iekļauj materiālus un uzstādīšanu | | *Dekoratīvs kronšteins gaismeklim uz tramvaja kontakttīkla balstiem Miera ielas posmā Briāna-Hospitāļu* | 200.00 | 15 | 3000.00 | Cena iekļauj materiālus un uzstādīšanu.  Ir ņemts vērā iesāktais, bet 31.05.2023 datumā vēl nepabeigtais būvobjekts, kura ietvaros paredzēts demontēt esošos iekaramos gaismekļus, un uzstādīt jaunus uz tkt stabiem. | | *Iekārts gaismeklis Miera ielas posmā Hospitāļu-Senču* | 500.00 | 8 | 4000.00 | Cena iekļauj materiālus un uzstādīšanu | | *Iekārts gaismeklis Miera ielas posmā Senču-Klusā (daļēji)* | 500.00 | 7 | 3500.00 | Cena iekļauj materiālus un uzstādīšanu | | *Viedais apgaismojuma kontrolieris ar kustību sensoru* | 200.00 | 59 | 11 800.00 | Cena iekļauj materiālus un uzstādīšanu | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *PAVISAM KOPĀ BEZ PVN*  *PVN 21%*  *PAVISAM KOPĀ AR PVN* | | | 57 620.66 | Precizējot cenas, projektēšanas gaitā gaismekļu skaitu var samazināt, lai iekļautos projekta kopsummā vai palielināt, lai aprīkotu garāku ielas posmu, ja izmaksas to ļauj. | | 12 100.34 |  | | 69 721.00 |  |   *1* ***Vismaz*** *10 % no projekta īstenošanas izmaksām.*  *2* ***Vismaz*** *3 % no projekta īstenošanas izmaksām.*  **Piezīme A** : Paredzētie darbi nekvalificējas kā būvdarbi, bet projektēšana vajadzīga, lai veiktu tehniskā risinājuma detalizētu izstrādi, un saskaņojumus RD PAD, RG, projektēšanas ietvaros paredzēts sertificēta biologa un/vai medicīnas speciālista atzinums gaismas spektra ietekmei un piemērota spektra noteikšanai. Saskaņojums jāveic arī VARAM gadījumā, ja speciālistu slēdziens ir par labu gaismas spektram, ar ko nav iespējams sasniegt ZPI noteikto minimālo 137 lm/w efektivitātes prasību. |