18.07.2023 Nr. N-2023/3838

Uz 06.07.2023 Nr.CAPTL-23-145-nd

**Rīgas domes Teritorijas  
 labiekārtošanas pārvalde**

ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Zasulauka manufaktūras parka labiekārtojuma,   
apgaismojuma izveidošanai Bārtas ielā

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk – AS “RĪGAS SILTUMS”) neiebilst Rutas Beināres līdzdalības budžeta projekta "Ar gaismu drošam Zasulaukam un Šampēterim" (Zasulauka manufaktūras parks) īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka dotajā objektā izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS" siltumtīkli Dn400 mm, Dn65 mm un Dn50 mm, kā arī citam īpašniekam piederoši siltumtīkli Dn250 mm.

Parka labiekārtojuma, apgaismojuma projektēšanas darbus veikt, ievērojot Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"” norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Dotā objekta BID saskaņot noteiktā kārtībā, tajā skaitā ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Valdes loceklis (paraksts \*) U. Osis

A. Drošprāte 67017391

**\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**