|  |  |
| --- | --- |
| Rīgā  Datums skatāms laika zīmogā Nr.6768/15.2-11  Uz 21.06.2023 Nr.CAAIC-23-474-nd |  |
|  | Rīgas valstspilsētas pašavaldības centrālā administrācija Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrs |
|  | Eduarda Smiļģa iela 46,  Rīga, LV-1002 |
|  | aic@riga.lv |
| Par līdzdalības budžeta projektu “Gājēju celiņa ierīkošana, atjaunošana Zvejnieku ielā” gar Zvejnieku ielas īpašumiem 5, 7, 9, 11, Rīgā |  |

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība „Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka projekta “Gājēju celiņa ierīkošana, atjaunošana Zvejnieku ielā” skartajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 01000620113 ir izbūvēts vidējā (P < 0,4 MPa) spiediena sadales gāzesvads *(skatīt shēmu pielikumā)*.

Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams saņemt GASO tehniskos noteikumus, aizpildot e-pieteikumu vietnē *pieteikums.gaso.lv* vai nosūtot atbilstošu pieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

|  |  |
| --- | --- |
| KomercpilnvarnieksGāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļas vadītājs | T. Strazdiņš |
|  |  |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU | |
| Fišermane 67041781  gazapgades.departaments@gaso.lv | |