|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Rīgā  Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.  Nr. 01VD00-13.1/1062  Uz 14.07.2023. Nr. CAPTL-23-162-nd | RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA, TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS PĀRVALDE,  Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003 |  |  | | --- | | Par nosacījumu sniegšanu pieteiktajam līdzdalības budžeta projektam Nr. 46 |  |  | | --- | | Informējam, ka līdzdalības budžeta projekta Nr. 46 "Laiks tirgum Grīziņkalnā" teritorijā atrodas AS "Latvenergo" pazemes elektronisko sakaru kanalizācija ar tajā instalētiem AS "Latvenergo" un SIA "TET" optiskajiem kabeļiem. Nav pieļaujama esošo elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aku vāku atstāšana zem projektā paredzētajām asfaltbetona seguma brauktuvēm vai ietvēm vai bruģakmens seguma. Ja nepieciešams paredzēt vāku nomaiņu/ regulēšanu projektētās virsmas līmenī. Aizliegts stādīt kokus un dižstādus esošo komunikāciju aizsargjoslu robežās. Izstrādājot projektu jāpieprasa AS "Latvenergo" tehniskie noteikumi Būvniecības informācijas sistēmā. Principiālu iebildumu pret šī projekta īstenošanu no AS "Latvenergo" puses nav. |   *Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ITT Reģionālās ekspluatācijas direktors |  | Sandris Veidelis |  |  | | --- | | Valters Prībe 67725496, 29255463 | |