|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| RīgāDatumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.Nr. 30AT00-05/1345Uz 17.07.2023. Nr. CAPTL-23-160-nd | Rīgas valstspilsētas pašvaldībasCentrālā administrācijaTeritorijas labiekārtošanas pārvaldeptl@riga.lv |

|  |
| --- |
| Par atzinuma sniegšanu pieteiktajiem līdzdalības budžeta projektam Nr. 43 un 46 |

|  |
| --- |
| AS "Sadales tīkls" informē, ka atbilstoši projektam Nr.43 plānotājā "Velo un mototriāla treniņbāzes un sacensību viet" (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0515), neatrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaises, un no zemes gabala robežas līdz tuvākai AS "Sadales tīkls" elektroietaisei ir ~670m, un objekts neatbilst Ampermaksas piemērošanas nosacījumam – attālums no plānotās elektroietaišu piederības robežas līdz tuvākajai attiecīgā sistēmas operatora 0,4 kV elektrolīnijai, mērot taisnā līnijā sistēmas operatora elektroietaišu novietojuma plānā, ievērojot mērogu, nav lielāks par 50 metriem. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv), izmantojot sadaļu Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403.AS "Sadales tīkls" informē, ka atbilstoši projektam Nr.46 plānotājā "Laiks tirgum Grīziņkalnā" (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 037 0186), atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaises. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt saskano.sadalestikls.lv sadaļā "Informācijas pieprasījumi". Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. |

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektu vadītājs (PIESL) |  | Rinalds Lāzars |

|  |
| --- |
| Vitālijs Ņikitins 22014492 |

  |